## Hoja1
Ubicación | Entidad | Fecha | Hora | Status | DevEUI | ID
Chimbarongo | Decantadores | 2026-07-22 | 9:18 | Conectado | ac1f09fffe1b32ba | Chimbarongo¦Decantadores
Chimbarongo | Subestación 1 | 2026-07-22 | 9:19 | Conectado | ac1f09fffe1ce6bf | Chimbarongo¦Subestación 1
Chimbarongo | Subestación 2 | 2026-07-22 | 9:19 | Conectado | ac1f09fffe11ea46 | Chimbarongo¦Subestación 2
Chimbarongo | York Chico | 2026-07-08 | 15:23 | Desconectado | ac1f09fffe128532 | Chimbarongo¦York Chico
Cono Sur | Centrífuga | 2026-07-22 | 9:20 | Conectado | ac1f09fffe1ce77f | Cono Sur¦Centrífuga
Cono Sur | EAG-2007 (Climaveneta) | 2026-07-22 | 9:19 | Conectado | ac1f09fffe1ce719 | Cono Sur¦EAG-2007 (Climaveneta)
Cono Sur | EAG-2015 (Climaveneta) | 2026-07-22 | 9:19 | Conectado | ac1f09fffe1ce74c | Cono Sur¦EAG-2015 (Climaveneta)
Cono Sur | ENF004 (Climaveneta) | 2026-07-22 | 9:19 | Conectado | ac1f09fffe1b324e | Cono Sur¦ENF004 (Climaveneta)
Cono Sur | Subestación 1 | 2026-07-22 | 9:20 | Conectado | ac1f09fffe1b3248 | Cono Sur¦Subestación 1
Cono Sur | Subestación 2 | 2026-07-22 | 9:20 | Conectado | ac1f09fffe1b3248 | Cono Sur¦Subestación 2
Cono Sur | Subestación 3 | 2026-07-22 | 9:20 | Conectado | ac1f09fffe1b3248 | Cono Sur¦Subestación 3
Cono Sur | Subestación 1 Fotovoltaica | 2026-07-22 | 9:20 | Conectado | Pendiente | Cono Sur¦Subestación 1 Fotovoltaica
Cono Sur | Subestación 2 Fotovoltaica | 2026-07-22 | 9:20 | Conectado | Pendiente | Cono Sur¦Subestación 2 Fotovoltaica
Cono Sur | Subestación 5 | 2026-07-22 | 9:20 | Conectado | ac1f09fffe1ce6e0 | Cono Sur¦Subestación 5
Cono Sur | EAG-2022 (York) | 2026-07-22 | 9:23 | Conectado | ac1f09fffe11ea15 | Cono Sur¦EAG-2022 (York)
Cono Sur | Estación Parabólica 1 (Principal) | 2026-07-22 | 9:18 | Conectado | ac1f09fffe12849d | Cono Sur¦Estación Parabólica 1 (Principal)
Cono Sur | Subestación 4 | 2026-07-22 | 9:20 | Conectado | ac1f09fffe128476 | Cono Sur¦Subestación 4
Cono Sur | EAG-York 2019 | 2026-07-22 | 9:20 | Conectado | ac1f09fffe128493 | Cono Sur¦EAG-York 2019
Limari | Energía EAG-0019 (Climaveneta) | 2026-07-15 | 9:06 | Desconectado | Pendiente | Limari¦Energía EAG-0019 (Climaveneta)
Limari | Energía EAG-0047 | 2026-07-15 | 9:03 | Desconectado | Pendiente | Limari¦Energía EAG-0047
Limari | Subestación 1 | 2026-07-22 | 9:24 | Conectado | Pendiente | Limari¦Subestación 1
Limari | Subestación 2 | 2026-07-22 | 9:24 | Conectado | Pendiente | Limari¦Subestación 2
Nueva Aurora | Medidor/Sensor Nivel | 2026-07-22 | 9:22 | Conectado | ac1f09fffe1ce70f | Nueva Aurora¦Medidor/Sensor Nivel
Nueva Aurora | Subestación 4 | 2026-07-22 | 9:25 | Conectado | ac1f09fffe1b32a0 | Nueva Aurora¦Subestación 4
Nueva Aurora | York | 2026-07-22 | 9:25 | Conectado | ac1f09fffe1ce744 | Nueva Aurora¦York
Nueva Aurora | Energía Pozo | 2026-07-22 | 9:25 | Conectado | ac1f09fffe11ea05 | Nueva Aurora¦Energía Pozo
Nueva Aurora | Red de Agua (Flujometro) | 2026-07-22 | 9:23 | Conectado | ac1f09fffe11ea37 | Nueva Aurora¦Red de Agua (Flujometro)
Nueva Aurora | Subestación 1 | 2026-07-22 | 9:25 | Conectado | ac1f09fffe11ea24 | Nueva Aurora¦Subestación 1
Nueva Aurora | Subestación 2 | 2026-07-22 | 9:25 | Conectado | ac1f09fffe11ea24 | Nueva Aurora¦Subestación 2
Nueva Aurora | Subestación 3 | 2026-07-22 | 9:25 | Conectado | ac1f09fffe11ea00 | Nueva Aurora¦Subestación 3
Puente Alto | EAG-008 (Climaveneta Frente) | 2026-06-09 | 17:51 | Desconectado | ac1f09fffe1b327a | Puente Alto¦EAG-008 (Climaveneta Frente)
Puente Alto | Nave 1 (Don Melchor) | 2026-07-07 | 12:26 | Desconectado | ac1f09fffe1b32a2 | Puente Alto¦Nave 1 (Don Melchor)
Puente Alto | Red de Agua (Flujo Bodega) | 2026-07-22 | 8:47 | Conectado | ac1f09fffe1b3288 | Puente Alto¦Red de Agua (Flujo Bodega)
Puente Alto | Subestación 1 | 2026-07-22 | 9:25 | Conectado | ac1f09fffe1b3273 | Puente Alto¦Subestación 1
Puente Alto | EAG-04/5 (Sala de Maquinas 1) | 2026-07-22 | 9:26 | Conectado | ac1f09fffe1284b0 | Puente Alto¦EAG-04/5 (Sala de Maquinas 1)
Puente Alto | Subestación 2 (Sala de Maquinas 2) | 2026-07-22 | 9:26 | Conectado | ac1f09fffe11e9ac | Puente Alto¦Subestación 2 (Sala de Maquinas 2)
Vespucio | Calderas | 2026-07-16 | 18:34 | Desconectado | ac1f09fffe1b3279 | Vespucio¦Calderas
Vespucio | Agua Blanda | 2026-06-19 | 5:31 | Desconectado | ac1f09fffe1b328e | Vespucio¦Agua Blanda
Vespucio | Nivel Pozo | 2026-07-17 | 18:54 | Desconectado | ac1f09fffe1b320d | Vespucio¦Nivel Pozo
Vespucio | Subestación 1 (Techo) | 2026-07-17 | 18:55 | Desconectado | ac1f09fffe1b3263 | Vespucio¦Subestación 1 (Techo)
Vespucio | Bombas | 2026-07-17 | 18:55 | Desconectado | ac1f09fffe1284a4 | Vespucio¦Bombas
Vespucio | Planta Osmosis | 2026-07-17 | 18:56 | Desconectado | ac1f09fffe11ea16 | Vespucio¦Planta Osmosis
Note on F14: Pendiente: no se identificó un dispositivo separado en ChirpStack para esta entidad. Podría compartir el bridge de Subestación 1/2/3 (DevEUI ac1f09fffe1b3248) — a confirmar.
Note on F15: Pendiente: no se identificó un dispositivo separado en ChirpStack para esta entidad. Podría compartir el bridge de Subestación 1/2/3 (DevEUI ac1f09fffe1b3248) — a confirmar.
Note on F21: Pendiente: la aplicación 'Limari' en ChirpStack no muestra dispositivos registrados. Verificar si están en otro tenant/aplicación.
Note on F22: Pendiente: la aplicación 'Limari' en ChirpStack no muestra dispositivos registrados. Verificar si están en otro tenant/aplicación.
Note on F23: Pendiente: la aplicación 'Limari' en ChirpStack no muestra dispositivos registrados. Verificar si están en otro tenant/aplicación.
Note on F24: Pendiente: la aplicación 'Limari' en ChirpStack no muestra dispositivos registrados. Verificar si están en otro tenant/aplicación.

## Hoja2
Bodega Nueva Aurora
Subestación 1 | Medidor M | Modbus RTU | Brigde 2 | Modelo B
Subestación 2 | Medidor M | Modbus RTU
Subestación 3 | Medidor M | Modbus RTU | Brigde 1 | Modelo B
Subestación 4 | Medidor M | Modbus RTU | Brigde 7 | Modelo A
EAG-0053 | Medidor M | CPU-Modbus RTU | Brigde 3 | Modelo A
Pozo | Medidor M | Modbus RTU | Bridge 4 | Modelo B
| Sonda NiveL | Modbus RTU | Bridge 5 | Modelo A
| Flujometro | Pozo | Bridge 6 | Modelo B
Subestación 1 | Medidor M | Modbus RTU | Brigde 4 | Modelo B
Subestación 2 | Medidor S | Modbus RTU | Brigde 3 | Modelo B
EAG-0019 | Medidor M | CPU-Modbus RTU | Brigde 2 | Modelo A
EAG-0047 | Medidor M | Modbus RTU | Brigde 1 | Modelo A